## КСС
Количествено-стойностна сметка
Участник:
Възложител: Община Каолиново
Име на проекта: Внедряванена мерки за енергийна ефективност в сградата на Общинска администрация - Община Каолиново
№ по ред | Описание на строително-монтажни работи | Ед.мярка | Количество | Единична цена без ДДС (лева) | Обща цена без ДДС (лева)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ЕСМ1: Подмяна на съществуващата дървена и единична метална фасадна дограма на обекта с нова пластмасова и алуминиева дограма със стъклопакет с нискоемисионно стъкло
1 | Демонтаж на съществуваща дървена и единична метална фасадна дограма (решетки, прозорци и врати) | кв.м. | 410
2 | Подмяна на съществуваща дървена и метална дограма с PVC и Алуминиева по приложена към проекта спецификация | кв.м. | 410
3 | Алуминиеви подпрозоречни поли за всички прозорци | л.м. | 248
ЕСМ2: Полагане на допълнителна топлоизолация по външните стени на обекта от екструдиран и експандиран полистирол
1 | Монтаж и демонтаж на метално тръбно скеле | кв.м. | 2200
2 | Топлоизолация по фасади на корпус А и Б - EPS 8см. | кв.м. | 865
3 | Топлоизолацияпо фасади на корпус В - EPS 8см | кв.м. | 256
4 | Топлоизолация по вътрешната страна на бордове на блок В - EPS 2см. | кв.м. | 20
5 | Топлоизолация от вътр. страна на помещенията - EPS 8см. | кв.м. | 294
6 | Възстановяване на каменна облицовка по фасада | кв.м. | 20
7 | Измазване на фуги (обръщане) на нови врати и прозорци | л.м. | 965
8 | Измазване на топлоизолирани от вътрешната страна стени, вкл. Ъглохранители | кв.м. | 294
9 | Фина шпакловка | кв.м. | 320
10 | Полагане на фасадна система по детайл - стьклофиб. мрежа, двупл. Шпакловка, грунд, полимерна мазилка | кв.м. | 1121
11 | Боядисване на стени в котелното до пълно покритие | кв.м. | 228
12 | Топлоизолация при прозорци - EPS 2см. - ширина около 25см. | л.м. | 730
13 | Очукване на стара мазилка до здрава основа по фасада | кв.м. | 530
14 | Ограждане на околното пространство | л.м. | 160
15 | Откап по фасада (връзка между каменна облицовка до първи етаж и нова мазилка над него) | л.м. | 130
16 | Почистване на каменна облицовка и запълване на обрушени фуги | кв.м. | 500
17 | Почистяване на строителна площадка | бр. | 1
18 | Извозване на строителен отпадък | куб.м. | 70
19 | Подготовка на строителна площадка | бр. | 1
ЕСМ3: Полагане на допълнителна топлоизолация по таванските плочи от страна на подпокривното пространство и от страна на външния въздух върху плоския „топъл” покрив
1 | Демонтаж на борд от поц. ламарина (Блок Аи Б) | л.м. | 185
2 | Демонтаж на ламаринени поли по борд на покрива на блок В | л.м. | 40
3 | Раздигане до здрава основа на покрива на блок В | кв.м. | 60
4 | Топлоизолация в подпокривно пространство на корпус А и Б - вата 15см. | кв.м. | 724
5 | Пародренажно фолио за минерална вата | кв.м. | 724
6 | Полагане на топлоизолация от плоскости XPS с повишена твърдост с дебелина 100 m /1=0.037 W/mK на таванската плоча от страна на външен въздух - блок В | кв.м. | 55
7 | Борд по покрив на блок А и Б от поцинкована ламарина с PVC покритие | л.м. | 185
8 | Борд по покрив на блок В от поцинкована ламарина с PVC покритие | л.м. | 40
9 | Дренажна мембрана (покрив на блок В) | кв.м. | 55
10 | Армирана замазка за наклон (покрив на блок В) | кв.м. | 60
11 | Полагане на битумен грунд | кв.м. | 60
12 | Полагане на холкери в ъгли около борд | л.м. | 40
13 | Два пласта битумна хидроизолация - усилена (покрив на блок В) | кв.м. | 85
14 | Мрежи/защита над входове | бр. | 4
ЕСМ4: Полагане на допълнителна топлоизолация подовите плочи от страна на неотопляем подземен етаж и на еркера от страна на външния въздух
1 | Шпакловане на таван в сутерен | кв.м. | 675
2 | Боядисване на таван в сутерен | кв.м. | 675
3 | Грундиране | кв.м. | 294
4 | Частично пребоядисване стаи на партер след топлоизолиране | кв.м. | 320
5 | Грундиране с ръждопреубразовател на метална стълба в котелно | бр. | 1
6 | Боядисване на метална стълба в котелното | бр. | 1
7 | Грундиране с ръждопреубразувател и боядисване на вертикални метални елементи по фасада | л.м. | 188
8 | Грундиране и боядисване на верт. мет. стълба на покрив | л.м. | 4
9 | Топлоизолация по таван на неотопляем сутерен - EPS 8см | кв.м. | 675
10 | Топлоизолация под еркери - EPS 8см. | кв.м. | 50
ЕСМ 5: Изграждане на локална котелната инсталация с използване на пиролизни котли, подмяна на вътрешната отоплителна инсталация и въвеждане на система за автоматично управление на отоплителния процес
1 | Пиролизен котел с мощност 80 kW. Горивен материал може да се използва дърво, брикети, дървесни стърготини, дървесен микс. Технически данни: Мощност на котела - 80 kW Начин на контрол на уреда - електронен Вид на вентилатора - абсорбиращ КПД (основа дърво) - 82 % Продължителност на едно зареждане - 4...12 h Разход на гориво за един период - 70-75 шЗ Дължина на дървения материал - 80 cm Максимална влажност на дървесния материал - 20 % Ел.захранване - 230 V / 50 Hz Обем на горивната камера -315 1 Обем на водата - 98 1 Максимално работно налягане - 3 bar Минимална температура на връщащата се вода - 65 °С Максимална температура на водата - 95 °С Диаметър на съединенията - G 2" Диаметър на тръбата за изгорелите газове - 180 mm Температура на изгорелите газове - 190 °С Размер на отвор за зареждане - 285x350 mm Разход на електрическа енергия - 50 W (230V) Общо тегло - 535 kg Размери: Д-1210шш / Ш-710штп / В-1590mm вода 80/60оС | бр. | 2
2 | Електронна циркулационна помпа с дебит G = 3,2 мЗ/ч, напор, 11 = 2-7м в ст, ел. мощност 0,13-0,37 Kw400v | бр. | 1
3 | Електронна циркулационна помпа с дебит G = 2,38 мЗ/ч, напор, Н = 2-7м в ст, ел. мощност 0,13-0,20 i<W400V
4 | Електронна циркулационна помпа с дебит G = 1.0 мЗ/ч, напор, Н = 2-7м в ст, ел. мощност 0,065-0,186 kW400V | бр. | 1
5 | Тристепенна циркулационна помпа с дебит до G = 12,22мЗ/ч, напор Н= 2-9м.в.ст - топловъздушни апарати - Кръг I | бр. | 1
6 | Тристепенна циркулационна помпа с дебит до G = 2,70мЗ/ч, напор Н= 2-9м.в.ст - топловъздушни апарати - Кръг 2 | бр. | 1
7 | Затворен мембранен разширителен съд с обем 300dm3, Ф630, Н=1180mm, 11/2", номинално свръхналягане 3,5 bar. с предпазен клапан 11/2"-3 bar | бр. | 2
8 | Водоразпределител и водосъбирател ф 159мм с дължина 1600мм с 6 броя щуцена | бр. | 2
9 | Метален фукс ф180 от черна ламарина с б=4мм с топлоизилация от минирална вата с покритие от алуминиево фолио с дължина 2500мм | бр. | 2
10 | Автоматичен обезвъздушител 1/2" | бр. | 16
11 | Филтър за вода 2" | бр. | 1
12 | Филтьр за вода 11/4"
13 | Филтър за вода 2/2" | бР. | 1
14 | Автомат за пълнене на инсталацията | бр. | 2
15 | Термометър до 100оС | бр. | 6
16 | Манометър до до 6 bar | бр. | 6
17 | Сферичен спирателен вентил 27DN50 | бр. | 10
18 | Сферичен спирателен вентил DN65 | бр. | 2
19 | Сферичен спирателен вентил DN32 | бр. | 2
20 | Възвратен вентил DN65 | бр. | 1
21 | Възвратен вентил 2" | бр. | 1
22 | Възвратен вентил 11/4" | бр. | 2
23 | Предпазен клапан 1 1/2"-3bar | бр. | 2
24 | Кранчета за изтакане 3/4" | бр. | 6
25 | Полиетиленова тръба DN65 | мл | 68
26 | Полиетиленова тръба 2"/ DN50 с алуминиева вложка | мл | 102
27 | Полиетиленова тръба 11/27DN40 с алуминиева вложка | мл | 28
28 | Полиетиленова тръба 11/47DN32 с алуминиева вложка | мл | 66
29 | Метална конструкция за укрепване на водоразпределители и тръбна мрежа | кг | 180
30 | Минизиране на метална конструкция и тръби | м2 | 80
31 | Двукратно боядисване с блажна боя | м2 | 80
32 | Топлоизолация от минерална вата на дюшек с покритие от алуминиево фолио за водоразпределители и метален фукс с ф=5 см | м2 | 10
33 | Тръбна топлоизолация от минерална вата с покритие от алуминиево фолио за тръби DN65 | мл | 68
34 | Тръбна топлоизолация от минерална вата с покритие от алуминиево фолио за тръби 2" | мл | 102
35 | Тръбна топлоизолация от минерална вата с покритие от алуминиево фолио за тръби 11/2" | мл | 28
36 | Тръбна топлоизолация от минерална вата с покритие от алуминиево фолио за тръби 11/4" | мл | 66
37 | Хидравлична проба на плътност на тръбна мрежа на котелна инсталация | мл | 264
38 | Топла проба на котелна инсталация с водогрейни котли | бр.
39 | Неподвижна жалузийна решетка 800/400мм | бр. | 1
40 | Самозатваряща се /гравитачна/ жалузийна решетка 800/400мм | бр. | 1
41 | Панелен стоманен радиатор с височина Н-500мм, дължина 800мм | бр. | 1
42 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1200мм | бр. | 23
43 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1400мм | бр. | 32
44 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1 600mm | бр. | 28
45 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1600мм | бр. | 2
46 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1400мм | бр. | 8
47 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1200мм | бр. | 2
48 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 500мм, дължина 1200мм | бр. | 1
49 | Панелен стоманен радиатор с височина Н= 400мм, дължина 1400мм | бр. | 2
50 | Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване- 3 гл. | бр.гл. | 11
51 | Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване- 6 гл. | бр.гл. | 5
52 | Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване- 7 гл. | бр.гл. | 1
53 | Алуминиеви радиатори с височина Н=500мм ,комплект с конзоли за стенно укрепване- 15 гл. | бр.гл. | 2
54 | Радиаторен вентил 1/2" с термостатна глава | бр. | 117
55 | Секретен вентил 1/2" | бр. | 117
56 | Кранчета за изтакане 1/2" | бр. | 8
57 | Щранг вентил с изпразнител 1/2" | бр. | 4
58 | Щранг вентил с изпразнител 3/4" | бр. | 28
59 | Щранг вентил с изпразнител 1" | бр. | 1
60 | Адаптори Ф 16x2 - 1/2" | бр. | 234
61 | Сферичен спирателен вентил 2" | бр. | 2
62 | Сферичен спирателен вентил 11/2" | бр. | 2
63 | Сферичен спирателен вентил 11/4" | бр. | 2
64 | Хидравлична проба на плътност на тръбна мрежа на отоплителна инсталация | мл | 2551
65 | Полиетиленова тръба Ф16 х. 2мм с алуминиева вложка, комплект с гофриран шлаух | мл | 220
66 | Полиетиленова тръба DN65 | мл | 108
67 | Полиетиленова тръба 2"/ DN50 с алуминиева вложка | мл | 112
68 | Полиетиленова тръба 11/27DN40 с алуминиева вложка | мл | 65
69 | Полиетиленова тръба 11/47DN32 с алуминиева вложка | мл | 72
70 | Полиетиленова тръба 17DN25 с алуминиева вложка | мл | 12
71 | Полиетиленова тръба 3/47DN20 с алуминиева вложка | MJI | 650
72 | Полиетиленова тръба 1/27DN15 с алуминиева вложка | мл | 126
73 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби ф70 | мл | 108
74 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби 2" | мл | 112
75 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби 11/2" | МЛ | 65
76 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби 11/4" | мл | 72
77 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби 1" | MJ1 | 12
78 | Топлоизолация от тръбна минерална вата с покритие от алум.фолио за тръби 3/4" | мл | 280
79 | Топла проба на отоплителни тела | бр. | 117
80 | Хидравлична проба на плътност на отоплителна инсталация | мл | 1353
81 | Крепежни елементи за тръби до 2" | бр. | 56
82 | Пробиване на отвори встоманобетонава плоча - до 00,2м2 | бр. | 40
83 | Пробиване на отвори в стена - до 0,2м2 | бр. | 18
84 | Демонтаж на водагреен котели съпътстваща араматура | бр. | 1
85 | Демонтаж на цирулационни помпи и съпътстваща араматура | бр. | 1
86 | Демонтаж на тръбна мрежа ог стоманени тръби до 2" | мл | 600
Строителни дейности
1 | Преработка и монтаж на метални решетки, боядисване с блажна боя | кв.м. | 90
2 | Боядисване на метални решетки 110х60см. | бр. | 10
2 | Доставка и монтаж на метална врата 100/210 за котелно - дясна | бр. | 1
3 | Разваляне на контролна стая в котелно помещение (тухла и бетон) | куб.м. | 5
3 | Демонтаж на каменна облицовка по брюстунг на зазидан прозорец на котелното за повторен монтаж | кв.м. | 2
4 | Направа на отвор за врата към котелното (демонт. на тухл. зид) | куб.м. | 1.5
4 | Направа на нов зид от газобетон (с!=15см.) за склад за пелети | куб.м. | 8
5 | Измазване на нови стени в котелно | кв.м. | 90
5 | Измазване на обрушени стени в котелното | кв.м. | 40
6 | Обръщане на нов отвор за врата на котелното | л.м. | 6
6 | Демонтаж на климатици по всички фасади (за повторен монтаж след приключване на СРР по фасади) | бр. | 17
7 | Монтаж на климатици (демонтирани за ремонт на фасадата) | бр. | 17
7 | Предупредителна/информационна табела | бр. | 2
8 | Направа на метална стълба с площадка към нов външен вход на котелно, грундирана и боядисана | бр. | 1
8 | Доставка и монтаж на мивка смесител и сифон за котелно | бр. | 1
9 | Демонтаж и повторен монтаж на ключове и контакти в нови конзоли при местата с вътрешна топлоизолация | бр. | 40
9 | Демонтаж, ремонт и повторен монтаж на осв. Т. в сутерен - ЛНЖ 1x75 | бр. | 46
10 | Демонтаж, ремонт и повторен монтаж на осв. Т. в сутерен - ЛНЖ 1x150 | бр. | 15
10 | Монтаж на нови луминисцентни осветителни тела в котелно и склад за пелети | бр | 8
11 | Доставка и монтаж (подмяна) на луминисцентни осветилни тела | бр. | 32
11 | Почистване и обрушване на стени в котелното до здрава основа | кв.м. | 40
ОБЩА ЦЕНА (ЛЕВА) БЕЗ ДДС
ОБЩА ЦЕНА (ЛЕВА) С ДДС
Три имена на представляващия участника:
Подпис и печат